문서번호	급수운영과-5143
결재일자	2018.3.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이상환		03/02 송근호
협조

『2017년 광진구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』

작업지시 검토보고(광진 29)

2018. 3.

동부수도사업소

(급수운영과)

『2017년 광진구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』

작업지시 검토보고(광진29)

광진구 관내 시설물 점검 중 상수도 노후 제수변이 발견되어 검토 후 아래와 같이 보고드림.

□ 현  황

○ 위    치 : 광진구 구의동 248-10외 8개소

○ 보고내용 : 상수도 노후 제수변 교체

○ 확인결과 : 상수도 노후된 주물 제수변으로 금회 교체 필요

□ 작업지시 현황

○ 공 사 명 : 2017년 광진구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

○ 계 약 자 : 록파건설(주) 대표 임창이

○ 지시번호 : 2017-광진 29

○ 공사기간 : 2018. 3. 2. ~3. 23.

○ 작업내용 :  노후 주물 제수변 교체

□ 행정사항

○ GIS실 통보 : 완료보고서(작업 전,중,후 사진 및 GIS 속성자료 첨부) 제출

○ 작업지시 내역 통보 및 입회 : ㈜이준엔지니어링 건설사업관리기술자

붙임 : 1. 현장조사서 및 위치도 사진 1부.

2. 작업지시 내역(2017-광진29) 1부.  끝.