모든 주택에는 소화기와 단독경보형감지기를 의무 설치하여야 합니다.
	강서소방서
수신	강서구청장(주차관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 옆 거주자 우선 주차구획선에 따른 업무 협조 요청

1. 소방업무에 적극 협조하여 주시는 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 8월 정기조사 중 소방용수시설 5m 이내에 거주자 우선 주차구획선이 설치된 것을 확인하여 재난 발생 시 즉각 사용할수 있도록 주차구획선의 삭제를 협조요청하니 조속히 처리후 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 위 치: 화곡로59길 37

나. 용수번호: 130012

다. 요청내용: 소방용수시설 5m 이내 삭제

붙임  1. 도로교통법(2018.8.10.) 1부

2. 소방용수시설 위치도 및 현장사진 1부.  끝.

	강서소방서장
담당자	김민하		대응총괄팀장	조원보		재난관리과장	08/22 이환종
협조자
시행	재난관리과-5025	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	rescue158@seoul.go.kr	/	대시민공개