문서번호	총무과-23254
결재일자	2018.8.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	총무과장
임삼택	김창중	08/23 신종우

남산별관 태양광 발전설비

사용전검사 및 유지관리 교육 완료보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 8.

행  정  국

(총  무  과)

남산별관 태양광 발전설비

사용전검사 및 유지관리 교육 완료보고

남산별관 태양광 발전설비 설치 완료에 따른 사용전 검사 및   유지관리 교육을 실시하고 보고드림

□ 남산별관 태양광 발전설비 현황

❍ 공 사 명 : 남산별관 태양광 발전설비 설치공사

❍ 설치용량 : 43.2kW

❍ 설치업체

구 분	전기공사	태양광발전장치 설치	감리용역
계약업체	동서울전기	지투파워(주)	㈜중민
계약기간	계약일로부터 ~ 2018. 8. 31.

□ 사용전 검사 실시

❍ 검사일시 : 2018. 8. 22.(수)

❍ 검사기관 : 한국전기안전공사

❍ 검사내용 : 사용전 전기규정 및 이상유무 검사

❍ 합격여부 : 합격

❍ 참 석 자

- 한국전기안전공사 정태훈, 제조사(지투파워) 이광진, 감리사 송희수

남산별관 전기안전관리자 유옥수 외 2명

□ 유지관리 교육 실시

❍ 교육일시 : 2018. 8. 22.(수)

❍ 교 육 자 : 제조사(지투파워) 이광진부장

❍ 참 석 자 : 전기안전관리자 유옥수 외 5명

❍ 교육내용 : 태양광 발전설비 유지관리 교육

❍ 교육사진

유지관리 교육 실시

□ 행정사항

❍ 태양광 발전설비 설치 완료에 따른 준공처리

붙임 : 1. 사용전 검사 실시 확인서 1부.  끝.