문서번호	시설관리과-17646
결재일자	2018.8.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
강철운		이준호	08/23 김홍준
협 조

현장조사 보고서

**************

2018. 8.

명에의거하여 응암동 지역업무 수행 중************의 계량기가 사유지에 설치 되어있다는 민원접수가 있어 현장조사 후 향후계획을 아래와 같이 보고 함.

2018. 08.

보고자 : 지방시설서기  강 철 운

□ 현 황

□ 민 원 인 : *******************************

□ 수도계량기

****	**	**	****	**
*********	***	**********	***	***

□ 내   용 : ***********의 계량기가 ******* 사유지에 설치되어 사용중이므로 계량기 이설요청 민원접수.

□ 현장조사내용

□ ******************** 현장조사 결과, ***********의 수도계량기가*************에 설치되어 있는 것으로 확인되었으며, 토지소유주의 이설요청으로 적정 장소로 계량기 이설이 타당하다고 판단 됨.

현장 위치	현장 사진
*	*

□ 조치계획

□ *************사유지)에 ************ 계량기가 설치되어 있어 토지소유주의 이설요청에 따라 개인토지 내로 수도계량기 이설공사를 시행하여 민원사항을 처리코자 함.

계량기 이설 위치	현장 사진
*	*

끝.