문서번호	시설관리과-20198
결재일자	2018.8.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
정성오		권승계	08/23 김기상
협조

제19호 태풍 “솔릭 및 집중호우” 대비

공사현장 안전점검 결과보고

2018. 8.

남부수도사업소

(시설관리과)

제19호 태풍 “솔릭 및 집중호우” 대비

공사현장 안전점검 결과보고

제19호 태풍 “솔릭 및 집중호우” 대비 공사현장 안전점점을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2018년 사당1동외 14개동 상수도공사(장기계속)

○ 공사개요 : D=15~300㎜, L=1,774m

○ 시공업체 : 한샘건설㈜   대표 김동률

○ 공사기간 : 2018. 6. 20.~2019. 6. 30.

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2018. 8. 22.(수)

○ 점 검 자

- 사 업 소 : 정성오, 신종태, 전소영

- 감 리 사 : ㈜건양엔지니어링 건설사업관리기술자 김달성

○ 점검사항

- 공사완료 후 굴착현장 발생토, 환토재 및 자재 등 공사장 정리

- 양수기 등 장비확보 및 작동여부

- 공사장 내 배수시설 확보여부

- 비상연락체계 구축 및 사전점검

- 공사 안내간판 및 안전시설물 고정상태 및 철거여부

- 기타 태풍 및 집중호우로 인한 시설물 안전관리에 필요한 사항

□ 점검결과

○ 특이사항 없음

○ 점검사진

공사 전 안전시설 설치	공사 후 안전시설 제거 및 물청소

끝.