		마포소방서
수신	************************************
(경유)
제목	지하식소화전 누수에 대한 민원 회신

1. 접 수 번 호 : 20180821900704

2. 민원신고내용

○ 소화전에서 물이 나와요[ 상세위치설명 : 서울시 마포구 연남동 382-2번지입니다. ]

3. 민원처리결과

○ 소방행정 발전을 위한 관심과 고견에 감사드리며, 귀 댁의 평안함을 기원합니다. 저는 마포소방서 담당자 문성호입니다.

○ 상기 지번 소화전에서 물이 나온다는 민원에 대해 답변 드리겠습니다.

○ 해당 소화전은 마포소방서에서 관리하는 지하식소화전으로 용수번호는 3127호입니다. 현장 확인하여 확인한 결과 지하식소화전 제수변 고장으로 확인 하였고 서부수도사업소 긴급복구반에 요청하여 누수 문제 해결 하였습니다.

○ 기타 문의사항은 마포소방서 재난관리과 02)715-2119로 문의하여 주시면 성심껏 답변드리겠습니다. 감사합니다.  끝.

							마포소방서장
담당자							문성호			대응총괄팀장					김상현					재난관리과장					08/23 代김상현
협조자
시행			재난관리과-6166									(						)		접수											(						)
우	04098					서울특별시 마포구 창전로 76															/
전화		02-715-4119						/전송			02-3275-3119					/	2012111248@seoul.go.kr												/	부분공개(6)