“기초 소방시설 설치로 내 가족의 행복을!”
	광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	과태료부과 대상 조사 결과보고[(주)바디퍼포먼스짐 광장점](2)

1. 예방과-13143(2018.8.23.)호 『소방관계법령 위반사실 보고서[***************』와 관련입니다.

2. 우리서 관내 소방관계법령 위반대상에 대한 조사(법령검토) 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 소방법령 위반사항 조사결과

위 반 대 상				조 사 결 과			조사자 의 견
대상명	관계자	주민등록번호	고지서주소 / 위반주소	위반내용	위반법규	적용법규
************	*** ******	**************	******************************** * ********************************	지하1층 주출입구 앞 방화셧터 훼손, 주차장 P/V방향 방화셧터 철거, 지하2층 연동제어기 선로 단선, 골프연습장 출입구 방화구획 안됨, 남자탈의실 방화문 구조 변경(몰딩, 시트지로 막힘)	화재예방,소방시설설치 ·유지및안전관 리에관한법률 제10조제1항	화재예방,소방시설설치·유지및 안전관리에관한 법률 제53조제1항 제2호	과태료 부과 *******

붙 임  1. 소방관계법령 위반사실 보고서 1부.

2. 소방관계법령 위반사실 자인서 사본 1부.

3. 개인정보 동의서 사본 1부.

4. 사업자등록증 사본 1부

5. 소방관계 법령 1부.  끝.

★담당자	장덕순		위험물안전팀장	최형택		예방과장	08/24 이재출
협조자
시행	예방과-13251	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-452-4119	/전송	02-458-0119	/	energybit@seoul.go.kr	/	부분공개(6)