소형저수조 위생관리 제외 요청에 따른 보고

결재	주무관	급수운영과장
	이재헌	08/24 박희철

	명에 의하여 소형저수조 업무수행중 다음과 같이 저수조 위생관리 대상 제외 요청이 있어 현장 조사하고 그 결과를 보고합니다.
2018 . 8 . 24 .
보고자 : 시설9급 이재헌

▣ 건축물 현황

○ 건축물명 : ****

○ 주    소 : *************

○ 저수조현황 : 저가 1개

○ 관 리 자 : **************

▣ 조사 내용

○ 저수조 철거여부 : 미철거

○ 급수방식 : 직결급수 배관을 연결하여 수돗물 공급

- 유입배관과 유출배관을 직결로 연결하여 수돗물 공급

- 화장실 및 세면대 배관 전체 직수로 연결하여 사용

▣ 조치 의견

○ 저수조를 거치지 아니하고 직결급수로 전환하여 수돗물을 공급받는 건축물로서

수도법 시행령 제50조에 의거 위생조치 대상에서 제외하고자 함.

붙임 : 1. 저수조 점검사진 1부.

2. 제외요청서 1부.  끝.