		서부수도사업소
CU********3*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보 (홍제동 156-**)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0962018058539
처리일자	2018년 08월 23일 15 시 30 분
공사장소	************************************************************************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2018/08/21		검사일	2018/08/23		검사자	배한기
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	*****		주 소	*****************************************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	현장방문 육안검사
검사결과	계량기(벽체) ~ 싱크대, 보일러실, 화장실 공사완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								급수운영과장
주무관							배한기				급수설비팀장					김찬모					급수운영과장					08/24 이병운
협조자
시행			급수운영과-15530										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-3654							/전송			02-3146-3689					/														/	부분공개(6)