【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신	서부T&D주유소 대표(08110 서울특별시 양천구 신정로 176 (신정동))
(경유)
제목	시정보완명령서(서부T&D주유소)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 sk신평주유소****여************************************위험물 안전관리법』 제5조 제4항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2018년 9월 24일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『위험물 안전관리법』 제39조의2에 따라 과태료 대상에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 .다음장소 관리자 .다음장소 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 시정보완기간 종료일 기준 5일 전에 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
서부T&D주유소 (양천구 신정로 176)	주유취급소	누유검사관 누유확인 - 배관 및 탱크 누유확인	2018.09.24.(월)	1. 위험물 안전관리법 제5조 4항 동법14조 1항

끝.

	양천소방서장
담당자	조규영		위험물안전팀장	임현보		예방과장	08/24 윤봉수
협조자
시행	예방과-14212	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 예방과 위험물안전팀	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2653-6276	/전송	02-2653-3119	/	sun1500@seoul.go.kr	/	부분공개(6)