	도봉소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	수성막포 소화약제 현황파악 보고(도봉)

1. 관련근거

○ 소방청 소방산업과-2543(2018.08.16.)호 『과불화화합물(PFOS.PFOA)수성막포 소화약제

사용중지 및 현황파악 요청』

○ 안전지원과-16730(2018.08.18.)『수성막포 소화약제 사용중지 및 현황파악』

2. 위와 관련 도봉119안전센터 수성막포 소화약제 보유 현황을 붙임과 같이 보고합니다.

펌 프(21호)
친환경 홈	*********
수성막포	***********
	*********

붙임 수성막포 소화약제 보유현황 파악 1부.  끝.

	도봉119안전센터장
담당자	고영기		2팀장	代곽창승		119안전센터장	08/24 이정애
협조자
시행	도봉119안전센터-3058	(		)	접수		(		)
우	01702	서울특별시 도봉구 도볼로 721 도봉119안전센터 (도봉동)	/
전화	02-3493-9115	/전송	02-3492-0119	/	yogi415@seoul.go.kr	/	부분공개(5)