문서번호	신물질분석과-657
결재일자	2018.8.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신물질분석과장	수질분석부장
홍원해		박영복	08/24 김복순
협 조

「2018년 하반기」

미규제 신종물질 수질검사 계획

※ 본 계획은 균형성과사업(BSC)과 관련이 있음

2018. 8.

서울물연구원

(신물질분석과)

「2018년 하반기」

미규제 신종물질 수질검사 계획

내분비계 장애물질 등 규제되지 않은 신종물질 150항목에 대하여 2018년 하반기 원·정수 수질검사를 실시하고자 함

□ 추진근거

○ 2018년 미규제 신종물질 관리 강화 계획(신물질분석과-44호, 2018. 1. 15.)

□ 수질검사 개요

○ 검사대상 : 12점(원수 5, 정수 6, 병물아리수 1)

○ 검사항목 : 150 항목

- ’18년 3분기부터 과불화헥산술폰산을 미규제 신종물질에서 서울시 감시항목으로 편입

- ’18년 하반기에는 환경부 먹는물 수질감시항목에 포함된 라돈-222을 미규제 신종물질 항목으로 관리(환경부는 지하수를 원수로 사용하는 정수장만 검사 실시)

: 라돈-222 분석은 외부기관에서 진행하므로 검사대상 및 주기는 ‘원‧정수에서 방사성물질 관리 강화 계획’(신물질분석과-135호, 2018.2.12.)을 따름

○ 채수일정 : ’18. 9. 3.(월) ~ 9. 4.(화)

구 분	원수(5)	정수 및 병물아리수(7)	비고
채수일	’18. 9. 3.(월)	’18. 9. 4.(화)	먹는물분석과 채수일정에 맞추어서 실시
채수자	김준일, 이인자	홍원해, 윤우현

※ 파울러자유아메바 : 미생물검사과 별도채수 및 검사실시

※ 라돈-222 : 신물질분석과 별도채수 및 분석의뢰

○ 검사기간 : ’18. 9. 5.~ 10. 14.

○ 결과보고 : ’18. 10. 26.(예정)

붙임 : 1. 미규제 신종물질 검사항목         1부.

2. 미규제 신종물질 채수 준비사항    1부.    끝.