문서번호	요금과-21227
결재일자	2018.8.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
이흥재	이병두	08/24 박영헌
협 조

유수율 현황 및 분석 보고

(2018년 6월)

2018. 8.

서부수도사업소

(요금과)

유수율 현황 및 분석 보고

(2018년 6월)

1		유수율 현황

○ ’18년 목표대비 누계 (1~6월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’18년목표	95.50	90.98	97.11	97.42	95.12	94.43	94.84	97.62	97.76
’18년실적	95.51	90.78	98.51	94.65	96.85	94.85	93.80	97.66	99.31
증 감	0.01	-0.2	1.4	-2.77	1.73	0.42	-1.04	0.04	1.55

○ 전년대비 누계 (1~6월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’18년	95.51	90.78	98.51	94.65	96.85	94.85	93.80	97.66	99.31
’17년	96.40	91.51	99.17	97.84	94.74	95.07	96.27	97.81	99.24
증 감	-0.89	-0.73	-0.66	-3.19	2.11	-0.22	-2.47	-0.15	0.07

○ 당월 전년대비 (6월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’18.6월	98.25	100.37	98.20	86.11	98.88	98.19	100.34	107.32	100.24
’17.6월	99.92	96.79	94.09	104.19	96.13	97.55	101.80	106.65	99.79
증 감	-1.67	3.58	4.11	-18.08	2.75	0.64	-1.46	0.67	0.45

2		공급량․조정량 변화

(단위: 천㎥)

구분	월별	본 부					서부수도사업소				증감율 차이 (서부-본부)
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1~7월	667,491	677,027	9,535	1.40		71,538	72,028	489	0.68	-0.72
	1월	93,242	96,538	3,296	3.53		9,769	10,280	511	5.23	1.70
	2월	84,815	88,730	3,915	4.62		9,063	9,541	478	5.27	0.65
	3월	95,007	96,580	1,573	1.66		10,164	10,340	176	1.73	0.07
	4월	93,531	93,479	-52	-0.06		9,993	9,993	0	0	0.06
	5월	98,865	97,582	-1,283	-1.30		10,668	10,423	-245	-2.30	-1.00
	6월	98,804	98,599	-205	-0.21		10,694	10,371	-323	-3.02	-2.81
	7월	103,227	105,519	2,291	2.22		11,187	11,080	-108	-0.97	-3.19
조정량	1~6월	543,937	545,840	1,903	0.35		59,850	60,042	192	0.32	-0.03
	1월	84,241	87,472	3,231	3.84		9,917	10,172	256	2.57	-1.27
	2월	85,483	87,599	2,116	2.48		8,810	8,982	172	1.95	-0.53
	3월	88,116	87,884	-232	-0.26		10,395	10,244	-151	-1.45	-1.19
	4월	93,283	91,854	-1,429	-1.53		9,570	9,369	-201	-2.10	-0.57
	5월	94,085	94,157	72	0.08		11,097	11,091	-6	-0.05	-0.13
	6월	98,729	96,874	-1,855	-1.88		10,061	10,184	123	1.22	3.10

○ 공급량 분석

- 7월 공급량은 전년대비 0.97% 감소, 상수도본부 전체는 2.22% 증가

- 기간제 근로자등 탐지를 통한 누수적출로 일1.2천㎥ 감소함

- 재개발에 따른 이주 및 신규아파트 입주로 공급량 증감사항 발생

- 향후 노후관 및 불용관 정비 및 계측불량 중블록에 대한 경계 밸브 점검․정비 예정임

○ 조정량 분석

- 6월 조정량(8월납기)은 전년대비 123천㎥ 증가하여 당월 유수율은 98.2%로 전년대비 4.1% 증가함

- 조정량 증가에 영향을 미친 업종별 주요 요인으로

① 서대문구 통일로 510 북한산더샵아파트 552세대 입주로 10,508㎥증가, 은평구 은평로21길 52 제2남도기숙사 완공 입주로 6,307㎥ 증가 등 가정용 14천㎥ 증가,

② 마포구 양화로 141 호텔롯데 L7홍대 객실 및 수영장 오픈으로11,168㎥ 증가, 은평구 진관4로 78-38 은평지웰테라스 입주로 6,808㎥ 증가 등 일반용 89천㎥ 증가,

③ 은평구 불광천길 536 스마트파크진사우나 재오픈 후 영업호전으로 인한 14,001㎥ 증가 등 욕탕용 6천㎥ 증가 등이 있음

3		중블록별 유수율 현황

○ 서대문구

(단위: %)

구 분		계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산
전년대비 유수율	2018년	100.17	98.45	116.61	94.30	95.23	93.17	95.03
	2017년	99.73	99.62	124.92	95.62	101.16	86.52	89.08
	증 감	0.44	-1.17	-8.31	-1.32	-5.93	6.65	5.95

○ 마포구

(단위: %)

구 분		계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
전년대비 유수율	2018년	98.31	99.93	99.75	94.38	99.75	85.42
	2017년	100.79	105.53	105.22	92.18	102.07	81.18
	증 감	-2.48	-5.60	-5.47	2.20	-2.32	4.24

○ 은평구

(단위: %)

구 분		계	불광터널	증산1	증산2	진관
전년대비 유수율	2018년	97.27	99.85	92.69	94.11	95.96
	2017년	97.02	101.96	83.03	110.43	88.59
	증 감	0.25	-2.11	9.66	-16.32	7.37

첨 부 : 유수율 현황(18년 6월) 1부