투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	서울시설공단이사장
(경유)	공사감독3처
제목	검사원 지정(물품검수) 요구 [관급자재(여의샛강 수중펌프)]

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 공사 위탁 감독에 만전을 기해 주셔서 감사드리며, 관급계약한 수중펌프 검사원지정을 요청하오니 해당 감독을 검사(검수)원으로 지정하여 기한내 검사하시고, 검사완료 후 즉시 물품검사(수)조서[준공검사조서]를 제출해 주시기 바랍니다.

ㅁ 검사(수) 주요사항

1. 납품설치된 관급자재와 제출한 제작승인 도서의 품질, 규격, 재질과의 이상유무      2. 자동찰탁식 수중펌프 조립상태 및 진동 소음 방지, 수밀상태 점검

3. 관급자재의 외부노출 및 설치시의 스크레치, 녹 제거 후 방수 조치(전후 비교 사진)

4. 아르곤 용접 부위 산 세척 및 재질이 다른 플랜지 체결시 전식방지 볼트 등 설치

5. 흡수정 및 밸브실내 관급자재와 밸브류 방수 조치 여부 등

< 검사 관련사진 및 조치 전후 사진, 성능시험 이행 보증증권 포함 제출>

붙임(참고) : 1. 검사원지정요구서 1부

2. 물품검사(수)조서 1부. 끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	김재규		기전설비과장	정임근		시설부장	08/24 전영주
협조자
시행	기전설비과-2089	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 서울특별시한강사업본부 시설부 기전설비과	/
전화	02-3780-0645	/전송	02-3780-0744	/	kjkromio@seoul.go.kr	/	부분공개(7)