＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	남부수도사업소
수신	동작구 노량진동 81번지 스마트빌딩
(경유)
제목	저수조 청소 제외 요청에 대한 회신

1. 서울시 상수도행정에 협조하여 주시는 귀 관에 감사드립니다.

2. ******************* 급수방식을 저수조 급수방식에서 순직결 급수방식으로 전환함으로써 저수조 청소 대상에서 제외 신청함에 따라 현장조사 결과,

3. 해당 건축물은 면제 적용기준 ‘저수조를 사용하지 않거나 소방용수 및 변기용수로만 사용하는 경우 청소관리 대상에서 제외’에 부합되어 저수조 청소 및 수질검사 의무대상에서 제외되었음을 통보하며,

4. 향후, 해당 지역 급수수계 전환 및 내부사정 등으로 인하여 저수조를 재사용하여야 할 경우에는 반드시 청소 및 수질검사를 실시하고 그 결과를 남부수도사업소에 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	전소영		시설관리팀장	권승계		시설관리과장	08/24 김기상
협조자
시행	시설관리과-20370	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4593	/전송	02-3146-4639	/		/	부분공개(6)