투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(도로시설과장)
(경유)
제목	태풍(솔릭)대비 도로 기전시설 점검결과 보고

1. 도로시설과-8990(2018.8.21.)호와 관련입니다.

2. 태풍(솔릭) 대비 도로 기전시설물 점검을 아래와 같이 실시하고 붙임과 같이 제출합니다.

가. 점검일시 : 2018. 8. 22~23

나. 점검대상 : 터널 6개소, 지하차도 10개소, 가로등 27개소 1655등

다. 점 검 자 : 자체점검(10명)

라. 점검결과

- 집수정 오물제거 3개소(영등포, 대방, 여이교지하차도)

- 배수로 준설 2개소(영등포, 선암지하차도)

- 밸브교체 1개소(동작지하차도)

붙임 : 점검결과 보고서 1부.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	김해중		기전과장	08/27 임태수
협조자
시행	기전과-3943	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145	/
전화	3284-5456	/전송	832-5470	/	win686@seoul.go.kr	/	대시민공개