＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신	사회복지법인 다니엘복지원 외 1283개소
(경유)
제목	2018년도 하반기 대형저수조 청소 및 수질검사 실시 안내

1. 깨끗한 수돗물 공급을 위해 적극 협조하여 주시는 고객님께 감사를 드립니다.

2. 고객님께서 소유(관리)하고 있는 저수조는『수도법 제33조』,『같은법 시행규칙 제22조의3』 및 『제22조의4』규정에 의거 아래표와 같이 저수조 청소는 연 2회, 수질검사는 연 1회 실시하여야 함을 알려드립니다.

3. 위 법령에 의해 고객님께서는 저수조 청소는 12월 31일, 수질검사는 마지막 검사일로부터 1년이내까지 완료하여 주시고, 결과를 우리사업소로 제출하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러, 수도시설 관리에 관한 법정교육을 받지 않으신 분께서는 환경보전협회 (☎02-3407-1557)로  문의하여 필히 교육을 이수하시기 바라며, 기타 자세한 사항은 아래표를 참조하여 주시기 바랍니다.

◆ 저수조 청소 및 수질검사 안내 ◆

구 분	내 용		근거	실시주체	제출마감일
저수조 청 소	- 청소 : 반기 1회 이상 실시(상반기:1~6월, 하반기:7~12월) - 저수조 위생상태 점검 : 월 1회 이상 실시		수도법 시행규칙 제22조의3제1항	건축물 또는 시설의 소유자 또는 관리자	12.31
저수조 수질검사	- 수질검사 : 마지막 검사일부터 1년 이내에 1회 이상 실시		수도법 시행규칙 제22조의3제4항	상동	12.31
	◦ 저수조 수질검사 기관 안내
	- (주)산업공해연구소 : (02)2026-1250 - 미래수질연구원:02)1899-5368 - (주)한국종합공해시험연구소 : (02)2614-7875 - 청룡환경 :(02)851-3811 - (주)웬디바이오 : (031)622-8888 - (주)위앤라이프 : (02)472-9446~8 - 청광과학기술원 : (02)507-7508 - (재)한국생활환경시험연구원 : (02)2102-2592 - 웅진코웨이 : (02)870-5118 - (주)에스푸드가디언스 : (02)953-6568 - 청명기연환경:(02)424-2007 - 한울생명과학 : 042-826-4033
결과 제출	- 강남수도사업소 시설관리과 우편 제출 - 상수도 홈페이지(http://water.seoul.go.kr/)에 등록
벌칙	- 저수조 청소 및 수질검사를 실시하지 않을 경우 건축물 또는 시설의 소유자 및 관리자는 『수도법 제83조제6호』에 의거 2년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금 부과
수도 시설 교육 안내	- 교육명 : 수도시설의 관리에 관한 교육 - 대상 : 건축물 또는 시설의 소유자 및 관리자 - 관련법규 :『수도법 제36조』및『같은법 시행령 제52조』
	◦ 2018년도 수도시설 관리 교육 및 장소 ◦
	- 장소(서울본회) : 서울시 성동구 광나루로 320-2 (YD 빌딩 4층) - 교육 미접수자는 타시도 협회에서도 가능	- 교육문의 : 환경보전협회 ☎(02)3407-1557∼9 또는 홈페이지(http://www.epa.or.kr)
벌칙	수도시설 관리 교육을 받지 않을 경우 건축물 또는 시설의 소유자 및 관리자는『수도법 제87조제3항 제7호』에 의거 100만원 이하의 과태료 부과

끝.

	강남수도사업소장
주무관	안효민		주무관	김생수		시설관리과장	08/27 代정연준
협조자
시행	시설관리과-15007	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동) 강남수도사업소	/
전화	02-3146-4897	/전송	02-3146-4939	/		/	부분공개(6)