보  고  서(개봉삼환아파트)

문서번호	급수운영과-21423
공개여부	부분공개(6)

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	박준기	정헌석	08/27 김정수
협조	주무관
	代이용호

건물명칭	개봉삼환아파트
건물현황	소 유 자	개봉삼환아파트	소재지	*************
	관 리 자	관리소장	전화번호	************	건축년도
	건물용도	공동주택	건축면적	87,133m2	세대수	783세대
	건물구조	철근콘크리트
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	개수	규모(용량)	물탱크재질	설치위치
	지 하	2	A,B조 2,00ton	SMC	건물내
	지 상				건물내
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	신청 내용	직결급수 전환 완료에 따른 저수조 청소제외 요청 ※관련공문- 부스터펌프교체공사로 직결급수에 따른 저수조 퍠기신청 건(18-0709호, ‘18.7.9.)
	저수조 철거여부	저수조 밸브 잠금 완료
	배관 구조 변경	가압직결급수 공사 완료
	검 토	현장확인결과 기존 저수조는 밸브잠금한 후 직결급수 전환완료함.
조사자 의견		저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 건축물은 수도법 시행령 제50조에 의거 저수조 위생관리 대상에서 제외되므로 상기 건물을 제외하고자 함.

2018. 8.

조사자 직 : 지방시설주사보     성명 : 박준기 (인)

확인자 직 : 급수운영과장       성명 : 김정수 (인)