문서번호	수도자재관리센터-15905
결재일자	2018.8.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
유용환		代윤석훈	08/27 윤종민
협조

2018년 겨울철수도계량기 보호함 보온덮개 구매 계획

2018. 8.

수도자재관리센터

수도계량기 보호함 보온덮개 구매 계획

겨울철 한파 대비 동파방지를 위한 수도계량기 보호함 보온덮개를 제작 구매 보급하여 급수 불편 해소를 위한 선제적 예방대책을 추진하고자 함.

Ⅰ

구매근거

□ 2018년 겨울철 수도계량기 보호함 보온덮개 구매 계획

- 상수도사업본부장 방침[계측관리과-5946, 2018.08.20.]

Ⅱ

구매규격

□ 규격 및 재질

□ 규격 및 수량 : 347,520매

- 大 규격 : 가로60㎝×세로70㎝ - 333,311매

- 小 규격 : 가로55㎝×세로45㎝ -  14,209매

□ 재 질 : 저밀도 폴리에틸렌(LDPE, LLDPE 4mm 에어캡)

폴리에틸렌(두께 0.05㎜×2겹)

□ 배부계획

□ 사업소별 배부수량                                       (단위:매)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
설치수량	347,520	13,120	1,820	37,620	132,820	65,210	18,560	32,270	28,100

Ⅲ

구매계획

□ 소요예산 : 251,738,870원

□ 산출내역

- 大 규격(가로60㎝×세로70㎝) : 333,311매×725원/매 = 241,650,480원

- 小 규격(가로55㎝×세로45㎝) :  15,460매×710원/매 =  10,088,390원

□ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(수선유지비)

□ 계약방법 : 제한경쟁입찰(중소기업간 경쟁)

□ 관련 법령 근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 제1항

- 중소기업 제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제7조

□ 납품 기한 : 계약일로부터 45일

Ⅳ

향후 추진사항

□ 2018.08.28. : 기술심사 의뢰(본부 재무회계과)

□ 2018.08.30. : 계약심사 의뢰(본청 계약심사과)

□ 2018.09.07. : 계약 의뢰 및 계약(본청 재무과)

□ 2018.11.15. : 납품 및 사업소 배부

따로붙임 : 1. 보온덮개 제작구매 지침서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 2부.

4. 상수도사업본부 보온덮개 구매계획 방침서 1부.

5. 2018 보온덮개 소요량 조사서(3겹) 1부.

6. 보온덮개 디자인 규격별 각 1부.  끝.