함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년 9월 중 소방용수시설 정기조사 계획

1. 관련근거

가. 재난관리과-583(2018.1.30.)호 “2018년 소방용수분야 연간업무 기본계획(알림)”

나. 재난관리과-3536(2018.6.14.)호 “소방기본법 개정에 따른 비상소화장치 점검방법 등 변경 알림”

2. 위와 관련, 우리119안전센터 관내 소방용수시설에 대한 9월 중 정기조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기간: 2018. 9. 3.(월) ~ 9. 20.(목)

나. 대상

구분	소 화 전 등(공설)					비 고		비상소화장치
	계	소 화 전		저수조	급수탑	임시 폐전	고장	계	사용가능	임시폐전
		지상식	지하식
관리 대상	736	58	677 (다소11포함)	1		26	사용가 / 14 사용불가 / 5	52	44	8

다. 인원: 전 직원 (※ 부재시 업무대행자가 실시)

라. 안전관리 책임자(감독자): 센터장(각 팀장)

※ 소방용수시설 조사 시 비상소화장치에 대한 조사를 병행 실시

- 비상소화장치 조사 입력을 119행정정보시스템 근무일지와 연계(붙임3)

붙임  1. 9월 중 소방용수 정기조사 일정 1부.

2. 9월 중 고장소방용수 시설 및 임시폐전 현황 1부.

3. 119행정정보시스템 비상소화장치 조사 입력 메뉴얼 1부.  끝.

담당자	임철유		3팀장	이용익		센터장	08/27 김홍범
협조자
시행	백운119안전센터-4093	(		)	접수		(		)
우	06987	서울특별시 동작구 사당로 63 백운119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화		/전송	02-816-0709	/		/	대시민공개