투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	마포구청장(공원녹지과장)
(경유)
제목	홍제천4복개 조경시설 추가설치 협의에 대한 검토 회신

1. 공원녹지과-14250(2018.8.21.)호와 관련입니다.

2. 귀 구에서 ‘공기청정 숲 조성계획’에 의거 홍제천4복개 교량시설물 상부에 조경시설 추가 설치 협의하신 사항에 대하여 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 다 음 -

가. 대상위치 : 마포구 성산동 203 일대 (홍제천4복개구조물 상부)

나. 협의내용 : 기존 조경시설 정비 및 플랜트 화단 추가 설치

다. 검토의견 회신

- 구조적 측면 : 해당 시설물은 콘크리트 교량 구조의 반복개 구조물로서 상부 하중에 취약한 캔틸레버 구간으로 추가 상재하중에 대한 구조검토가 필요함.

- 유지관리 측면 : 콘크리트 구조물은 물에 가장 취약하므로 장기간 습윤상태를 유지하면서 지속적으로 물을 배출해야 하는 조경시설은 특히 시설물의 내구성 저하를 유발하여 유지관리에 불리하며, 화단 추가설치 시 보도폭 축소에 따른 보행약자(휠체어 등) 이동불편 민원 발생 등이 예상됨.

- 시공적 측면 : 구조검토 결과 이상이 없을 경우를 전제로 시설물의 장기적인 내구성 확보를 위하여 상부 전면 재포장(방수포함) 및 조경수의 직접적인 접촉을 차단할 수 있는 배수처리 방안 등 검토가 필요함.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	이동섭		주무관	권순회		시설보수과장	08/27 신동헌
협조자
시행	시설보수과-6781	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과	/
전화	02-300-8374	/전송	02-300-8384	/	lds0420@seoul.go.kr	/	대시민공개