의원 요구 자료 제출

시 행	시설관리과-7142
결재일자	2018.8.27.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조
수신자	서울특별시의회의장(의 사 담 당 관),서울특별시의회의장(환경수자원수석전문위원),서 울 특 별 시 장(기획담당관),기획예산과장

주무관		시설관리과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장	상수도사업본부장	결재
김동구		정윤홍	이규상	구아미	08/27 이창학
협 조

제 목 :	시의원 요구자료 제출(요구번호290번, 김태수 의원, 환경수자원위원회)

김태수 시의원(환경수자원위원회, 더불어민주당) 요구자료를 붙임과 같이 제출  합니다.

붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

김태수 시의원(환경수자원위원회, 더불어민주당)

요구번호 : 290번

6. 최근 10년간 관망기술진단 실적

6. 최근 10년간 상수도 관망기술진단 실적은 아래와 같습니다.

○ 우리시 지방상수도의 관망기술진단은 수도법 제74조(수도시설에 대한 기술진단) 규정에 따라 5년에 1회 실시하고 있으며, 최근 10년간 실적은 아래와 같습니다.

○ 최근 10년간 상수도관망 기술진단 결과

시행년도	시행대상 (소블록수)	우수 (90점이상)	양호 (80~89점)	보통 (70~79점)	불량 (60~69점)	심각 (59점이하)
2008	2,037	193	1,479	364	1	-
2013	2,037	256	1,724	57	-	-

※ 평가방법 :『상수도관망의 기술진단 범위 및 시행방법 등에 대한고시』 별표1 및 별표2

붙임 : 소블록의 평가기준 및 판정등급 1부.  끝.

작성자	기 관 명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	상수도사업본부 (시설관리과) ☎3146-1533	시설관리과장	정 윤 홍
		주 무 관	김 동 구
	작 성 일 : 2018. 8. 27.