	성북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년 9월 중 소방용수시설 정기조사 및 비상소화장치함 확인점검 계획

1. 관련근거

○ 재난관리과-7796(2017.12.1.)호 『비상소화장치 관리실태에 따른 점검계획 알림』

○ 재난관리과-893(2018. 2. 12.)호 『2018년도 소방용수시설 업무관련  기본계획』

2. 위 호와 관련하여 길음119안전센터의 9월 중 소방용수시설 정기조사 및 비상소화장치함 점검계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2018. 9. 3.(월) ~ 9. 28(금)

나. 조사대상 : 총 759개소 [지상식 257, 지하식 432, 저수조 3, 급수탑 1]                비상소화장치함 66개소(주간근무 및 당번 근무시 점검)

다. 조사인원 : 소방위 이수창 등 각 팀 전 직원

라. 감독자(비상소화장치 확인점검) : 각 팀장

마. 조사방법

1) 조사부에 의거 정기조사요령에 의한 조사

2) 펌프차, 탱크차 등 이용

3) 소방용수시설 조사 시 소방활동 취약지역 정밀지리조사 병행 실시

4) 비상소화장치함 내.외부 부착물 등 적정관리 여부

5) 불법 적치물 제거 및 주변 주민 사용법 교육등

6) 의용소방대원 활동시 교육 철저

7) 비상소화장치함 적재비품 사용 적정 여부등

붙임 : 1. 9월 중 소방용수시설 정기조사 일정 1부

2. 9월 중 비상소화장치함 확인점검 일정 1부

3. 비상소화장치함 담당자 현황 및 조사일 1부.  끝.

담당자	김철호		진압3팀장	한승철		119안전센터장	08/27 김세준
협조자
시행	길음119안전센터-4030	(		)	접수		(		)
우	02721	서울특별시 성북구 정릉로 321	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-925-0902	/전송	02-987-0272	/		/	대시민공개