소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	수색제6구역주택재개발정비사업조합
(경유)
제 목	수색6구역 주택재개발 정비사업구간 소방용수시설 원상복구 요청

1. 귀 조합의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 은평구 주택재개발 사업에 따라 폐전되었던 소화전의 복구를 요청하오니, 소화전 이전설치 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 폐 전 일 : 2018.07.31.(화)

나. 복구대상 : 소화전 518003호 등 10개소(세부내역 붙임참조)

다. 복구예정지 : 수색동, 신사동, 증산동 등(세부내역 붙임참조)

다. 복구기한 : 2018.10.31.(수)

3. 소화전 원상복구 공사는 상수도 관련 면허소지자 등 관련 면허업체에서 시공하여야 하며, 복구 즉시 우리 소방서 검수가 반드시 이루어 질 수 있도록 문서로 회신하여 주시기 바랍니다.(은평소방서 대응총괄팀 ☏ 357-1119)

붙  임 : 1. 수색6구역 주택재개발 정비사업구간 내 소방용수시설 폐전 알림 1부.           2. 수색6구역 주택재개발 정비사업 구역 내 소방용수현황 1부.

3. 소화전 이설예정지 목록 1부.  끝.

	은평소방서장
담당자	김광일		대응총괄팀장	윤기응		재난관리과장	08/24 박선호
협조자
시행	재난관리과-5393	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 은평소방서 재난관리과	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/		/	대시민공개