문서번호	시설보수과-6493
결재일자	2018.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김규춘		전결 08/28 박병연
협조

“개봉철도고가”순찰점검 결과보고 (점검일:‘18.8.27)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 8.

강서도로사업소

시설보수과

“개봉철도고가”순찰점검 결과 보고

□ 시설물개요 : 개봉철도고가

개 요	폭(B):22m, 연장(L):148m	법정구분	안전성평가	준공년도
위 치	구로구 개봉동 235	2종	D등급	1977년

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2018. 8. 27(월)

○ 점 검 자 : 시설보수과장, 시설담당자외 1명

○ 점검위치 : 교량 상·하부

○ 점검내용

위 치	점검 및 적출 내용	손상물량	조치계획	비고
교량상부 포장보수	- 아스콘 포장 상태 점검 - 신규 포트홀 발생 여부 - 교량하부 망상균열 등 점검 ※ 보수부위 지속적 주의관찰	-	특이사항없음 (주의관찰)

□ 점검사진

교량 상부(S1) --- 이상없음	교량 상부(S5) --- 이상없음
교량 하부(P3) --- 이상없음	교량 하부(A1) --- 이상없음