		서초소방서
수신자		내부결재
(경유)
제목	화재안전특별조사 자진개선사항 결과 보고******

1. 예방과-13122(2018.07.11.)호〖2018년 7월 화재안전특별조사 계획보고(C       반)〗와 관련입니다.

2. 위와 관련, 화재안전특별조사 조치명령 전(前) 자진개선사항 결과를 아래와     같이 보고합니다.

조사일	대상(위치)	자진개선사항	자진개선 기간	조치 결과
2018. 7. 19.	세기빌딩 (신반포로329)	※ 소방분야 -감지기 미설치(1,2,3,옥탑층 복도/1층약국,3층307호) -감지기 작동불량(1,2,3층 각실1개소) -3층 옥외계단 물건적치 및 계단 나무문 설치	18.7.20∼ 18.8.10.	완료

붙임  조치명령 전(前) 관계인 개선사항 각1부.  끝.

담당자	김기찬		검사지도팀장	한상훈		예방과장	08/28 박성근
협조자	담당자	김종안
시행	예방과-16105	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67(반포2동 114-2)	/
전화	02-532-4214	/전송		/	chanja1001@seoul.go.kr	/	부분공개(6)