고압가스 수불부(08.27)

결재	주무관	정수과장
	김유선	08/28 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	구의	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					10,606						5,173
08.01	5,400	620	986	1,606	14,400		0	0	415	415	4,758
08.02		704	1,001	1,705	12,695		0	0	406	406	4,352
08.03	5,400	724	1,072	1,796	16,299		0	0	438	438	3,914
08.04		838	1,172	2,010	14,289		0	0	397	397	3,517
08.05		849	1,145	1,994	12,295		0	0	369	369	3,148
08.06	5,400	937	1,170	2,107	15,588		0	0	393	393	2,755
08.07		774	1,009	1,783	13,805		0	0	395	395	2,360
08.08		820	1,082	1,902	11,903	5,400	0	0	413	413	7,347
08.09		803	1,132	1,935	9,968		0	0	402	402	6,945
08.10	5,400	779	1,100	1,879	13,489		0	0	415	415	6,530
08.11	5,400	690	946	1,636	17,253		0	0	376	376	6,154
08.12		727	896	1,623	15,630		0	0	363	363	5,791
08.13		766	1,029	1,795	13,835		0	0	428	428	5,363
08.14	5,400	736	1,044	1,780	17,455		0	0	426	426	4,937
08.15	5,400	720	946	1,666	21,189		0	0	426	426	4,511
08.16	5,400	757	924	1,681	24,908		0	0	433	433	4,078
08.17		766	1,065	1,831	23,077		0	0	442	442	3,636
08.18		662	888	1,550	21,527		0	0	417	417	3,219
08.19		649	850	1,499	20,028		0	0	389	389	2,830
08.20		665	937	1,602	18,426	5,400	0	0	418	418	7,812
08.21	5,400	759	1,053	1,812	22,014		0	0	411	411	7,401
08.22		891	1,130	2,021	19,993		0	0	424	424	6,977
08.23	5,400	686	886	1,572	23,821		0	0	401	401	6,576
08.24		816	982	1,798	22,023		0	0	395	395	6,181
08.25		879	1,081	1,960	20,063		0	0	404	404	5,777
08.26		895	1,000	1,895	18,168		0	0	376	376	5,401
08.27	5,400	905	1,082	1,987	21,581		0	0	371	371	5,030
08.28
08.29
08.30
08.31
합계	59,400	20,817	27,608	48,425		10,800	0	0	10,943	10,943

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					22,394			21,904
08.01		349	1,994	2,343	20,051		2,493	19,411
08.02	19,000	356	2,148	2,504	36,547	19,000	2,412	35,999
08.03		362	2,547	2,909	33,638		2,412	33,587
08.04		361	2,059	2,420	31,218		2,356	31,231
08.05		317	887	1,204	30,014		2,193	29,038
08.06		340	1,489	1,829	28,185	19,000	2,289	45,749
08.07		495	2,343	2,838	25,347		2,260	43,489
08.08		497	2,291	2,788	22,559		2,400	41,089
08.09		508	2,191	2,699	19,860		2,387	38,702
08.10	19,000	435	1,909	2,344	36,516		2,286	36,416
08.11		429	2,170	2,599	33,917		1,904	34,512
08.12		433	2,079	2,512	31,405		2,103	32,409
08.13		443	2,026	2,469	28,936		2,618	29,791
08.14		492	2,327	2,819	26,117		3,368	26,423
08.15		491	2,324	2,815	23,302		3,147	23,276
08.16		502	2,400	2,902	20,400		2,855	20,421
08.17	19,000	478	2,188	2,666	36,734	19,000	2,339	37,082
08.18		421	1,669	2,090	34,644		2,646	34,436
08.19		413	1,865	2,278	32,366		3,796	30,640
08.20		491	1,855	2,346	30,020		4,557	26,083
08.21		499	1,865	2,364	27,656		4,458	21,625
08.22		438	1,758	2,196	25,460	19,000	4,060	36,565
08.23		412	1,734	2,146	23,314		3,361	33,204
08.24	19,000	323	881	1,204	41,110		2,708	30,496
08.25		314	729	1,043	40,067		2,718	27,778
08.26		312	835	1,147	38,920		2,264	25,514
08.27		128	378	506	38,414		2,121	23,393
08.28
08.29
08.30
08.31
합계	76,000	11,039	48,941	59,980		76,000	74,511