위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	송파구청장(주거재생과장)
(경유)
제목	민원에 따른 *****************요청

1. 서울특별시 건축기획과-*******************************************와 관련입니다.

2. 첨부와 같이 ********************************************을 알려드리오니, 귀 구에서는 해당 건축물에 대한 자동방화셔터 모터 규격을 ‘18.9.21일까지 재조사하여 보고하여 주시고 시민들의 안전을 위하여 ’18.10.22일까지 시정완료 보고하여 주시기 바랍니다.

▣ 해당 건축물 모터 점검 주안점

- 상가쪽 모터 중점 확인

- 자동방화셔터 시험성적서에 기재된 모터 규격(안내자료 3쪽 참조)

- 기존 점검결과로 제출한 ISC-100 모터의 규격 확인(200w 이상인지 여부)

첨부 1. 민원 사본 1부.

2. 스크린셔터 모터 안내자료 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	최홍규		건축관리팀장	한일기		건축기획과장	08/28 박경서
협조자
시행	건축기획과-16790	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02)2133-7112	/전송	02)2133-0750	/	fromk@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)