문서번호	운영과-6209
결재일자	2018.8.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
박광현		도형철	08/28 최영효
협 조
	주무관			이상영

제2처리장 잉여버너(1호) 가스브로워 구동모터 교체 외 2종 수리 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 08.

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

제2처리장 잉여버너(1호) 가스브로워 교체 외 2종 수리 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제2처리장 잉여버너 1호 구동모터 작동불량 및 제2소화조 6조 A호기 순환펌프 보강 작업으로 인해 아래와 같이 수리 교체토록 하고자 보고 드림.

1		점검대상

점검일시: 2018. 08.

점 검 자: 주무관 이상영, 주무관 박광현, 주무관 도형철

점검대상: 제2처리장 잉여버너(1호) 가스브로워 교체 외 2종 점검.

2		교체내용

제2처리장 잉여버너 1호기 가스승압용 브로워 구동모터가 장기간 사용에 따른 작동 불량이 발생하여 잉여버너 가동불능 상태이고

제2처리장 소화조 6조A호기 순환펌프 투입 작업용 볼밸브 및 배관이 설치가 않되어 있어 시설 운영에 어려움이 있는 실정임.

제2처리장 소화조 3조 슬러지 순환펌프가 이물질로 인하여 펌프 가동 불능상태로 분해청소가 필요한 실정임. 제2처리장 잉여버너 가스브로워 구동모터, 소화조 6조A호기, 슬러지 순환펌프 및 3조 슬러지 순환펌프를 수리 교체 실적이 있는 전문 업체에 수리교체 의뢰하여 운영에 만전을 기하고자 합니다.

3		조치계획

제2처리장 가스 브로워 구동모터, 소화조 3조 및 6조A호기 슬러지 순환펌프 수리교체 실적이 있는 전문 업체에 의뢰하여 수리교체 조치토록 하려함.

4		구매방법 및 소요예산

지출방법: 소액 전자세금계산서로 지출(안전행정부 예규 제20호)

소요예산: 3,894,000원 (부가세10%포함)

예산과목: 중랑물재생센터공통분야 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비,수선유지교체비. 끝.