	관악소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	특수장소 화재발생대상 현장조사결과 통보에 대한 현장확인 계획

1. 현장대응단-6384(2018.08.24.)호『특수장소 화재발생대상 현장조사결과 통보-226』와 관련입니다.

2. 위와 관련 화재발생대상물에 설치 된 소방시설이 정상적으로 작동하지 않은 사항에 대하여 다음과 같이 현장확인을 실시하고자 합니다.

가. 일    자 : 2018. 8. 31.(금)

※ 화재발생일 : 2018. 8. 20(월)

나. 대    상 : 로마아파트(남부순환로194길 7)

다. 확 인 자 : 소방위 최성기, 소방장 홍인의, 소방교 김정욱.

라. 확인내용

○ 소방시설(옥내소화전) 방수압력 미달

○ 소방안전관리자(2급) 업무 적정 수행여부 등

마. 결과조치 : 미비 시 관련규정에 따라 조치.   끝.

담당자	최성기		위험물안전팀장	박재욱		예방과장	08/28 김준철
협조자
시행	예방과-14962	(		)	접수		(		)
우			/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02)875-4327	/전송	02)875-4375	/	chltjdrl@seoul.go.kr	/	부분공개(6)