“비상구는 생명의 문”
	영등포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년 화재안전특별조사 결과보고(2018.8.20~8.22)

1. 관련근거

가. 본부예방과-14315(2018.6.7.)호“서울시 화재안전특별조사 추진계획 알림”

나. 예방과-15190(2018.7.19.)호“2018년 화재안전특별조사 계획 변경 보고”

2. 위와 관련, 제천·밀양 화재참사를 계기로 대형화재 참사 재발방지를 위한 『화재안전특별조사』를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 조사기간: 2018. 8. 20.(월) ~ 8. 22.(수)

나. 조사대상: 충남여인숙 등 9개소

다. 추진결과: 양호 5건, 불량 4건(자진개선유도)

연번	조사일자	대상명	결과
1	2018.8.20.	충남여인숙	양호
2	2018.8.20.	더크는어린이집건물	양호
3	2018.8.20.	대윤빌딩	불량(자진개선유도)
4	2018.8.20.	짱노래연습장건물	불량(자진개선유도)
5	2018.8.21.	당산동칼라오피스텔	양호
6	2018.8.21.	석천	양호
7	2018.8.21.	태인빌딩	불량(자진개선유도)
8	2018.8.22.	영화빌딩	불량(자진개선유도)
9	2018.8.22.	싼타페건물	양호

붙임 화재안전특별조사결과서 각 1부.  끝.

담당자	송선호		검사지도팀장	전봉순		예방과장	08/28 강경철
협조자
시행	예방과-18579	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197(영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2632-3119	/전송	02-2672-0107	/	sun1543@seoul.go.kr	/	부분공개(6)