문서번호	도로시설과-9272
결재일자	2018.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	터널복개팀장	도로시설과장
전성민	김두석	08/28 김진효

도로시설물(자치구) 긴급보수예산 재배정 검토 보고

(석수역보도육교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 8.

안전총괄본부

도로시설과

도로시설물(자치구) 긴급보수 검토 보고

자치구에 위임관리되고 있는 도로시설물(금천구 석수역보도육교) 긴급보수예산 지원에 대한 검토 보고임

■ 시설물 현황

시설물명	석수역보도육교
준공년도	2009	구조형식	강관거더
제 원	폭3.7m, 연장59m	상태등급	B

■ 추진경위

○ 상판데크 파손에 따른 빈번한 민원 발생 및 자체 보수 시행

* 2015년 ~ 2018.8월 현재 까지 12회 부분적 임시 보수

○‘18.05    : 정밀점검용역 실시( ⇒ 보행데크 교체 제시)

- 정비내용 : 보행데크 교체 492㎡

○‘18.07.30 : 예산재배정 요청(금천구청→도로시설과)

- 개략사업비 200백만원

위치도	현황사진

■ 보수예산 신청 사유(금천구청 도로과)

○ 정밀점검 시행(‘18년) 결과에 따라 노후도가 심한 보행데크 재설치(교체) 비용 재배정 요청

○ 석수역보도육교는 2009년 준공된 시설물로 시흥대로를 횡단하여 석수역과 버스중앙차로를 연결하는 기능을 하며, 지하철 및 버스 환승 이용객이 많은 시설물임

○ 보도육교 주형부 및 계단부 목재데크 부식 상태가 심해 파손 빈도가 잦고, 자체 보수인력으로 시행해 온 부분보수로 인하여 시설물 외관 상태가 매우 불량해지고 있으며

○ 이로 인하여 예기치 못한 보행자의 실족사고 및 기타 안전사고 발생 우려가 크므로 전체적인 바닥 데크 교체가 필요함

■ 검 토 의 견

○ 석수역보도육교 시설 상태에 대한 현장 확인 결과, 보행데크 파손 및 이로 인한 하부 강부재 우수 노출을 경감시키기 위한 긴급한 정비를 요하며

○ 보행데크 파손부의 잦은 부분보수로 인행 미관이 불량해짐은 물론 보행자의 실족 안전사고 발생이 우려되는 상황을 감안하여 긴급 보수가 필요한 것으로 판단됨

■ 처 리 계 획

○ 2018년  도로시설물(자치구 위임관리)긴급보수예산 범위내에서 아래와 같이 재배정 조치코자 함.

(단위 : 원)
예산구분	예산액		기배정액	금회 배정액	배정잔액
계	4,300,000,000		1,276,982,000	200,000,000	2,823,018,000
18년예산	포괄예산	2,600,000,000	311,040,000	200,000,000	2,088,960,000
	영등포역횡단보도 엘리베이터 설치(2개)	1,000,000,000	930,137,000		69,863,000
	구룡구름다리보도육교 엘리벧이터설치	700,000,000	35,805,000		664,195,000

붙임 : 보수·보강 공사 예산 요청 공문 및 관련자료 1식. 끝.