문서번호	기획운영과-6019
결재일자	2018.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기획운영과장	서울식물원장
김은내		윤학수	08/29 이원영
협조	주무관		김홍석
	주무관		이형선

2018년 식물문화센터 승강기시설 운영관리 계획

2018. 8.

서 울 식 물 원

(기획운영과)

식물문화센터 승강기시설 운영관리 계획

서울식물원 개원과 함께 식물문화센터의 승강기 시설을 효율적이고 안전하게 운행 관리할 수 있는 체계를 정립 하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

○『서울식물원 개원(2018. 10. 11.)』

Ⅱ		개 요

○ 운영기간 : 2018. 10. ~ 계속

○ 관리대상 : 식물문화센터 승강기

○ 관리인원

- 관리총괄 : 1명(기획운영과)

- 공무직 : 3명

- 시설관리용역 : 9명

○ 운영설비

- 승강기 : 4대(20인승)

- 휠체어리프트 : 2대

○ 추진내용

- 효율적이고 안정적인 승강기 운행

- 안전관리를 위한 유지관리 업체 선정 및 점검

- 운행관리자(유지관리업체) 선임 및 지도 감독

- 승강기 정기검사 진행

○ 소요예산 : 금12,900천원

Ⅲ		건축물 현황

○ 식물문화센터 현황

구 분		내 용
위치		서울특별시 강서구 마곡동로 161
층수		지하2층 ~ 4층
건축연도		2018. 10.
연면적		27,006㎡
건물용도		문화 및 집회시설, 관광휴게시설
구분	층 수	면 적(㎡)	세 부 용 도
식물문화센터	4층	1,391	키즈카페, 카페테리아
	3층	1,299	원장실, 사무실, 회의실, 휴게실, 문서고
	2층	1,514	대강의실, 이벤트플라자, 식물전문도서관, 강의실
	1층	3,607	카페, 기프트샵, 근로자휴게실, 전기실, 공조실
	지하1층	11,988	주차장, 전시온실, 상설전시관, 구내식당, 방재실
	지하2층	4,728	주차장, 기계실

Ⅳ		승강기 현황

○ 승강기(한진엘리베이터 : 4대)

구분	정지 층수	운행층	인승	정격 하중	구동 방식	용도
1호기	6개층	지하2 ~ 4층	20	1,350㎏	VVVF	승객용 장애인용
2호기
3호기	2개층	지하2 ~ 지하1층
4호기

○ 휠체어 리프트(신우프론티어 : 2대)

- 플랫폼 바닥 내장형 자동 추락방지 스톱퍼

형 식	수량	설치 위치	정격하중	용도
경사형 휠체어리프트 (SWLⅡ-300)	2대	4층 ~ 옥상층	300㎏	장애인용
		옥상층 ~ 전망대

Ⅴ		세부 추진계획

○ 운영기간 : 2018. 10. ~ 계속

○ 관리인원

- 관리총괄 : 1명(기획운영과)

- 공무직 : 3명(기계, 전기, 통신)

- 시설관리용역 : 9명(시설물 통합관리)

○ 효율적이고 안정적인 승강기 운행

- 방재실에서 식물문화센터 운영상황에 따라 승강기 층별 운행 제어

○ 안전관리를 위한 유지관리 업체 선정 및 점검

- 유지관리 검사 : 월 1회

- 수의계약

· 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제25조

○ 운행관리자(유지관리업체) 선임 및 지도 감독

- 운행관리규정의 작성 및 유지관리

- 고장 수리 등에 관한 기록 유지

- 사고발생에 대비한 비상연락망의 작성 및 관리

○ 승강기 정기검사 진행

- 정기검사 : 1년 1회

- 관련근거 : 승강기시설안전관리법 제13조 1항의 2

- 검사기관 : 한국승강기안전공단

○ 소요예산

- 예산총계 : 금12,900천원

구 분	주 기	내 역	합 계
유지관리 대행료	월 1회	1,000천원 × 12개월	12,000천원
정기검사 수수료	년 1회	900천원 × 1회	900천원

- 예산과목

· 식물원 운영 및 식물문화조성(서울식물원 기획운영과), 일반운영비, 공공운영비.(예산편성부서 : 서울식물원 기획운영과)

Ⅵ		행정 사항

○ 승강기 법정 정기검사 실시

○ 안전한 점검을 위한 승강기 유지관리 업체 선정