＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강북아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	호우경보 비상2단계 발령에 따른 비상근무 결과 보고

1. 市 재난안전대책본부-196(2018.8.28.)호 “2단계 비상발령(19:40)”와 관련 2단계

비상근무를 실시하고 결과를 보고드립니다.

가. 비상발령

- 2018.8.28.(화) 19:40

나. 비상근무 응소

- 2018.8.28.(화) 19:50

다. 비상근무 시간

- 2018.8.28.(화) 19:50 ~ 8.29.(수) 02:00

라. 비상근무자 : 정수시설과 함인석, 홍준기

마. 비상근무시 점검 사항

- 집중호우로 인한 배수로 막힘 여부

- 급경사지,옹벽,절개지 붕괴 여부

- 저지대 침수 여부

- 낙뢰로 인한 시설물 파손 여부등

바. 점검결과 : 특이사항 없음

사. 사후조치 사항 : 호우대비 배수로 이물질 정비완료.  끝.

주무관	함인석		정수시설과장	백상희		강북아리수정수센터소장	08/29 서대훈
협조자
시행	정수시설과-2666	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171 (삼패동)	/
전화	3146-5885	/전송	3146-5807	/	keironn99@seoul.go.kr	/	대시민공개