문서번호	운영과-6211
결재일자	2018.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
고병연		08/29 문유식
협 조
	주무관			정재훈
	주무관			김종경
	주무관			박근배

호우대비 북서울미술관 비상근무 계획

2018. 8.

서울시립북서울미술관

【 운  영  과】

호우대비 사전예방 철저 및 직원 비상근무 계획

서울과 경기도 지역을 중심으로 강한 비가 내리고 있어 호우로 인한 북서울미술관 고가의 작품이 보관된 수장고, 전시장 등 피해를 방지하기 위해 비상근무(8.28, 8.29)를 실시하고자 함.

□ 관련근거

❍ 호우대비 사전예방 철처 및 비상근무 계획********************************

□ 직원 비상(야간)근무 현황(태풍 진로에 따라 필요시 추가 연장 근무 시행)

구분	비상근무자 (당직)	공무직 근무자
2018.8.28.(화) 2018.8.29.(수)	********	○ 방재 : 1명 ****** - 연장근로 : 1시간(22:00~23:00) ○ 미화 :2명 - ******** - 연장근로: 18:00∼22:00(3.5시간, 휴게시간 포함)
2018.8.29.(수) 2018.8.30.(목)	********	********* ****** - 연장근로 : 1시간(22:00~23:00) ○ 미화 : 3명 ********** · 연장근로 : 18:00∼22:00(3.5시간, 휴게시간 포함) - *** : 07:00∼09:00(2시간, 8.30)

□ 호우대비 주요 점검사항

❍ 건축물의 벽체 균열 및 누수(수장고) 등 안전관리 점검

❍ 미술관 사면 토사유출 및 연약지반 순찰

❍ 배수시설, 목재데크, 안전휀스 시설물 파손, 구조물 탈락여부 점검

❍ 배관의 파손․누수 및 유지관리 상태

❍ 보일러, 공조시설 환기상태 및 배출기 작동여부

❍ 누전차단기 정상작동 및 외형파손 여부

❍ 수장고 누수 여부 수집연구과와 합동 점검 추진

□ 호우대비 누수피해 응급조치 현황

❍ 점검일시 : 2018.8.28.(화)

❍ 응급조치 현황 사진

전시실 2 누수발생하여 응급조치(8.28)	옥외3층 강화유리에서 누수발생 응급조치(8.28)
기계실 누수 발생 응급 조치	옥외3층 유리 실리콘누수로인해 방수포 설치

□ 행정사항

**************************************

***************************

□ 소요예산: 144천원

*****************************************

**************************************************

***************

************************************

***************************************