위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원회신]노원역전체 베리어프리유니버설디자인조성 등

우리시 시정에 대해 관심과 애정을 가지고 의견을 주신 점에 대해 감사드립니다.

건의하신 사항에 대하여 지하철 운영기관인 서울교통공사 검토의견을 토대로 답변 드리겠습니다.

먼저 노원역 환승통로 이용과 관련하여 불편을 드려 죄송하다는 말씀을 드립니다.

지난 7월 서울교통공사에서는 노원역 환승통로 환승체계 개선을 추진하였습니다. 무더운 날씨로 인해 환승통로 온도가 올라가는 것을 방지하고자 열차단 필름을 설치 하였으며, 앞으로도 노원역 환승통로에 개선이 필요한 부분에 대해서는 검토 후 시행 가능한 부분에 대해서 점차적으로 개선해 나가도록 하겠습니다.

다음으로 승강기 설치 건의에 대한 답변을 드리겠습니다.

서울교통공사에서 운용중인 1~8호선 역사의 경우 건설 당시 규정에 따라 엘리베이터+휠체어리프토로 1역 1동선을 확보하였으나 교통약자의 이동편의 증진법 제정·시행과 지속적인 도시철도 이동편의시설 확충에 대한 사회적 요구증대로 전역사를 대상으로 정밀한 현장조사를 거쳐 2008년부터 설치 가능한 역을 대상으로 승강편의시설 확충사업을 단계별로 시행중에 있습니다.

건의하신 7호선 노원역 환승통로 엘리베이터 설치의 경우 지하 역사인 7호선 노원역과 지상 역사인 4호선 역사가 수직으로 만나지 않는 L형 구조로서 엘리베이터 설치를 위한 수직축이 불일치하여 구조적으로 E/L 설치가 곤란한 실정입니다. 또한 엘리베이터 설치가능여부 판단을 위해 국토교통부에서 타당성조사 및 기본설계 용역을 시행하였으나 도로 점용의 문제 및 비개착 공법 적용 곤란으로 인해 설치 불가하다는 판정을 받았음을 알려드립니다.

하지만 고객님의 불편 사항을 깊이 감안하여 다양한 방안 검토를 통해 환승 편의시설(엘리베이터)이 설치가 이루어 질 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

노원역 환승통로에 설치된 에스컬레이터 4~9호기는 1996년 설치되어 현재 20년 이상 운행중인 승강기로서 노후 에스컬레이터 교체 공사를 위해 2014년 공인기관을 통해 정밀안전진단을 완료하고 에스컬레이터 교체공사를 준비하였으나, 에스컬레이터 반출입을 위한 해당역 환승통로의 천정부 철거관련 해당부서의 검토 결과 부분적 제거가 불가한것으로 최종 확인되어 교체공사가 시행이 되지 못했던 점 알려드립니다.

아울러, 환승통로 전 구간 리모델링 등 차선책을 다각도로 모색하여 환승통로 관련 문제를 해결할 수 있는 토대를 마련하고 노후 에스컬레이터 교체를 지속적으로 추진할수 있도록 노력하겠습니다.

좋은 의견을 주셔서 감사의 말씀드리며, 더 궁금하신 사항이 있으시면 서울시 교통정책과(02-2133-4163), 서울교통공사 토목2사업소((02-6110-5230), 승강기관리단(02-6110-4920)으로 문의 주시면 성심껏 안내해 드리도록 하겠습니다. 끝.

주무관							박석진			도시철도안전팀장					김재창					교통정책과장					08/29 구종원
협조자
시행			교통정책과-21952									(						)		접수											(						)
우																					/
전화								/전송								/													/	부분공개(6)