	강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2018년 하반기 공기충전기 공기품질검사 수수료 납부 계획 보고

1. 관련근거

가. 『호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 고시』 제5조 및 제6조

나. 안전지원과-16340(2018.8.10.)호 『2018년 하반기 전문기관 호흡용 공기충전기 공기품질검사 실시 안내』

다. 소방행정과-8334(2018.8.20.)호 「2018년 하반기 공기충전기 공기품질 검사에 따른 샘플용기 제출 안내』

2. 2018년도 하반기 전문검사기관(한국소방산업기술원) 의뢰 공기충전기 공기품질 검사 실시에 따라 공기성분분석 수수료를 다음과 같이 납부하고자 합니다.

가. 검사수량 : 4대(호흡보호장비정비실 2, 고덕1, 길동1)

나. 검사방법 : 한국소방산업기술원(KFI) 접수 후 수분 등 7종 공기질 분석

다. 검사기준 : 공기호흡기의 충전기 형식승인 및 검정기술기준 제17조(공기질분석) 충전공기의 성분은 상대습도 40% 이하, 상온에서 각각 다음 기준에 적합하여야 한다.

산소농도	이산화탄소	일산화탄소	수분	오일미스트	총 탄화수소	총 휘발성유기화합물
20~22% 이내	1,000ppm 이하	10ppm 이하	25㎎/㎥	5㎎/㎥	25ppm 이하	500㎍/㎥ 이하

라. 소요예산 : 금1,363,230원(금일백삼십육만삼천이백삼십원)

마. 예산과목 : 소방화재 안전 보조장비 보급 및 유지관리/사무관리비

바. 검사업체 : 한국소방산업기술원(대표자: 최웅길, 031-289-2946)

- 경기도 용인시 기흥구 지삼로331(지곡동)

사. 결제방법 : 계좌이체(********************)

붙임  1. 산출기초조사서 1부

2. 한국소방산업기술원 견적서 1부

3. 사업자등록증 1부

4. 우리은행 통장사본 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	고덕119안전센터장,길동119안전센터장
담당자	박종범		장비회계팀장	신상돈		소방행정과장	전결 08/30 김승호
협조자
시행	소방행정과-8723	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39(성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화		/전송	02-483-1190	/		/	부분공개(6)