	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	강남대로변 소화전 맨홀 주위(역삼동 815-4) 파손 현장 확인 계획 보고

1. 재난관리과-8093(2018.8.30.)호 『서울특별시 응답소 민원사항(접수번호 : **************)      접수 보고』와 관련입니다.

2. 강남구 역삼동 815-4 건물 앞에 위치한 소화전 맨홀 주위 파손 현장 확인 계획을      다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 역삼119안전센터 관할 2653호 지상식소화전 제수변

나. 위    치 : 강남구 역삼동 815-4 ABC-MART 앞

다. 민원내용 : 제수변(맨홀) 주위 파손

라. 확인일자 : 2018. 8. 30(목)

마. 확 인 자 : 소방경 신자행, 소방장 이상희

3. 현장 확인 후 강남수도사업소 급수운영과 및 강남구청 치수과 협의하여 보수요청 예정

붙임  응답소 민원 접수 내역 1부.  끝.

담당자	이상희		대응총괄팀장	신자행		재난관리과장	08/30 임남길
협조자
시행	재난관리과-8104	(		)	접수		(		)
우	06171	강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	hyggelife@seoul.go.kr	/	부분공개(5)