	중랑소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	지상식 소화전(4495호) 이설 요청에 대한 회신(알림)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 영화관 신축에 따른 지상식 소화전 이설에 대한 조건부 허가사항을 알립니다.

가. 공사구역내 소방용수시설 현황

연번	용수번호	기존위치	이설위치	비고
1	4495호 (지상식)	중랑역로 244 (묵동 234-15)	기존 위치에서 좌측으로 약7M이동 설치(가로수 옆)

나. 임시폐전기간 : 2018. 8. 30.(목) ~ 이설공사 완료 시까지

다. 조건부 허가 사항

○ 현재 위치의 소방용수시설을 우리서와 협의하여 지정한 이설 예정지로 이설

○ 소화전은 사용에 지장이 없도록 이설하고 이설공사비는 원인행위자가 전액 부담     ※ 원인행위자 : **************************************************

○ 공사 진행시 관련 기관(동부수도사업소 등)의 관계규정을 준수하되 소방기본법 제10조 및 동법 시행규칙 제6조 규정에 의거 조속히 시공함과 아울러 공사종료시 소방서에 통보하여 소방용수시설의 기능상 이상유무를 검수 받음

○ 소방기본법 제 28조에 의거 임시폐전 협의된 소방용수시설만 폐전 가능하며 그 외에  소방용수시설의 손상 및 파괴 등에는 원인행위자가 모두 책임짐

○ 기타 이설공사(상수도시설 등) 관련 세부사항은 동부수도사업소와 협의하여 처리

※ 동부수도사업소 소화전 담당자********************

3. 소화전 공사 시 동부수도사업소와 협의 후 진행하여야 하고 공사가 완료되면 중랑소방서   대응총괄팀 *********************으로 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 이설 예정지 1부.

2. 소화전 설명서 및 구조도 1부.  끝.

	중랑소방서장
수신자	푸르미건설(대표 권용석),동부수도사업소장(시설관리과장)
담당자	고효배		대응총괄팀장	조상현		재난관리과장	08/30 이선철
협조자
시행	재난관리과-4962	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서	/
전화	02-3423-1384	/전송	02-3423-1385	/	201211306@seoul.go.kr	/	부분공개(5)