문서번호	원무과-11332
결재일자	2018.8.31.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	서무팀장	원무과장
정가하	代이회덕	08/31 신욱재

어린이발달센터 승강기 고장 수리 계획

2018. 8.

은평병원

(원무과)

어린이발달센터 승강기 고장 수리 계획

□ 시설현황

○ 어린이발달센터 승강기 메인 인버터 고장(메인 인버터 2001년 12월 설치)

- 노후화된 모터 제어장치인 메인 인버터 고장으로 승강기 멈춤 발생

□ 수리계획

○ 건    명 : 어린이발달센터 승강기 메인 인버터 교체

○ 수리업체

- 업체명 : ㈜승조엔지니어링********

- 주  소 : *********************

- 연락처 : ************

○ 소요예산 : 금2,838,000원(금이백팔십삼만팔천원)

- 산출근거 : 붙임. 산출기초조사서 참조

- 예산과목 : 은평병원운영, 은평병원청사시설운영관리, 일반운영비, 공공운영비

○ 대금지급 : 신용카드 결제 후 결제계좌 입금처리

※ 현황사진

어린이발달센터 승강기 위치	노후화된 메인 인버터

붙임: 1.산출기초조사서 1부.

2.견적서 2부.