탐지(출장)결과 보고서

주무관		급수운영과장			결재
정태구		08/31 代이문성
협 조
	주무관			최용진

	명에 의하여 옥외누수탐지와 관련 관내지역에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2018 . 08 .31.

탐 지 일		2018년 08월 31일(금요일)		주무관		주무관			주무관	주무관	기간제		기간제
탐지 구역		강북구, 도봉구, 노원구		정태구		홍기의				최병해	나광수		김형제
다 점 및 음 청 식 누 수 탐 지
연번	블 록	탐 지 위 치	구 분		민 원 인			탐 지 결 과				비고
					성 명		전화 번호
1	월계01-9	강북구 수유동지역	다 점 탐 지					로거 회수 및 분석,점검 (누수 적출) 강북구 수유동391-264호
2	월계01-07	강북구 수유동지역	다 점 탐 지					로거 설치
3		강북구 수유동391-117호 강북구 수유동391-26호 강북구 수유동745-71호 주변지역 점검	음 청 탐 지					누수 의심지역 및 취약지역 점검(이상 없음)
4	공릉29	노원구 상계동지역	음 청 탐 지					이상 없음				조길만,서석주 박해선,이경우
5	공릉01-06	노원구 상계동지역	다 점 탐 지					로거 설치 및 분석,점검 (탐지 적출) 노원구 상계동71-118호				복구팀 이쳡
6	공릉01-05	노원구 상계동지역	다 점 탐 지					로거설치 및 분석,점검 (탐지 적출) 노원구 상계동40호				복구팀 이첩
7		도봉구 방학동610-15호	민 원 처 리					지하 물유입과 관련하여 수도 누수 유입여부를 점검 하였으나 이상없음
8		강북구 미아동745-2571호	민 원 처 리					지하 주차장 벽면 물유입과 관려 수도 누수여부를 점검 하였으나 이상없음

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구 분	로거설치횟수	중블록	소블록	탐지위치	금회 (로거수량)	탐 지 결 과	누계 (로거수량)
로거 회수 및 분석,점검	173	월계1중	월계01-10	수유동	16	탐지 적출	1644
로거 설치	174	월계1중	월계01-07	수유동	16		1660
로거 회수 및 분석,점검	175	공릉2중	공릉01-06	상계동	2	탐지 적출	1637
로거 회수 및 분석,점검	176	공릉2중	공릉01-05	상계동	3	탐지 적출	1642