문서번호	기전과-4056
결재일자	2018.8.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	08/31 박기범
협조

국사봉터널 노후 CCTV 개선 추진 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 8.

남부도로사업소

(기  전  과)

국사봉터널 노후 CCTV 개선 추진 계획

국사봉터널에 설치되어 있는 노후된 CCTV를 개선하여, 사고시 무인터널에 대한 신속한 대처와 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1		추 진 개 요

□ 시설현황

○ 위치 : 서울시 관악구 봉천5동 ~ 동작구 상도동

○ 규모

구 분	폭	연 장	높 이	비고
상 행	10m	320m	6.1m
하 행	10m	320m	6.1m

□ CCTV 설치현황

○ 설치수량 : 6대(상행3, 하행3)

○ 설치연도 : 2007. 4.(내구연한 8년 경과)

○ 운영방식 : 상도터널에서 24시간 감시

□ 사업 추진사유

○ 노후로 인한 영상 끈김 현상 발생 및 잦은 고장발생

○ 무인 터널로 터널내 사고시 신속한 대처를 위해 고화질 카메라 필요

□ 터널 CCTV 성능개선 내용

○ 해 상 도 : 40만 화소 →  200만 화소 이상

○ 회전각도 : 고정식 → 360°, 줌(ZOOM) 기능

○ 통신방식 : 아나로그식 → 디지털 IP(lnternet Protocol)

2		사업 추진계획

○ 공 사 명 : 국사봉터널 CCTV 설치공사

○ 소요예산 : 112백만원(도급 63,200천원+관급48,800천원)

○ 공사방법

- 공    사 : 전자공개 수의계약

- 관급자재 : 조달구매(3자단가)

○ 공사 입찰참가자격

- 정보통신공사업법제14조에 의해 정보통신공사업면허등록한 자로 입찰등록일 현재 서울시에 주된 사무실을 등록한 업체

○ 예산과목

- 도로시설관리, 도로기전시설물관리, 도로기전시설물일상유지보수, 시설비

3		추진 일정

○ 2018. 8     공사 추진계획 수립

○ 2018. 9.    예산 재배정 신청(도로시설과)

○ 2018. 9.     공사발주 및 관급자재 구매

○ 2018.11.    공사 준공

붙임 : 1. 위치도 및 관련사진 1부.

2. 예산 산출내역서 1부.  끝.