누수감액수전 현장조사 보고서

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	임상택	代김미란	08/31 김용운

	명에 의하여 누수감액수전에 대하여 현장조사후 아래와 같이 보고합니다.
2018.8.31
보 고 자 성명 : 임상택

보       고       내       용

일  시

2018.08.31

건  명

누수감액수전 현장조사보고(******* 불타는소금구이)

내용

1.대상수전

주 소	성 명	고객번호	기물번호	업종	구경	사 유
*********************	***	*******	*********64	30	15	옥내누수

2. 조사내용

- 1,2층 건물 불타는소금구이 간이음식업(2층 화재로 사용않함).

- 18년 04월 누수로인한 사용량 과다.

- 상기수전은 20mm,15mm 합산수전으로 17년12월31일 폐업후 현재까지 공실상태이며 18년3월24일 정례검침시 15mm자계량기가 공실상태에서 누수되어 요금이 과다부과 되었으며 건물주 ****************** 8월말경 업소 정리하는과정에서 체납고지서 확인후 누수사실을 알게됨.

3. 검침 및 사용 내역

검침일자	계량기 종 류	지 침	사용량	합 산 사용량	사용 요금	비고
2018.7.24.	합산주	2	0	0	8,160	정상검침(공실)
	합산자	359	0
2018.5.24.	합산주	2	0	0	8,160	정상검침(공실)
	합산자	359	0
2018.3.24.	합산주	2(동파교체)	0	239	527,580	공실 합산자계량기 누수
	합산자	359	239
2018.1.24.	합산주	인정	95	113	195,760	17년12월31일 폐업 공실 동파인정
	합산자	120	18
2017.11.24.	합산주	5332	95	123	218,070	정상검침
	합산자	102	28
2017.9.24.	합산주	5237	104	119	208,590	정상검침
	합산자	74	15

4. 조사자 의견

상기 수전의 누수된 18년4.월분은 수도조례에 고지서 받은날부터 90일 이내

에 신청하여한다 하였으나 건물주 18년1월1일부터 공실로 현장에 송달된 고

지서를 확인할수 없어 누수사실를 인지하지몾할 상황이였음을 폐업확인서로

증명하여 180일을 경과하지 않은 수도요금에 대하여 누수감액 경정처리 함

이 타당하다고 사료됨.