위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	민원 회신(가락몰 청과직판 미세먼지)

1. 이진승님 안녕하세요?

2. 이진승님께서는 가락몰 청과직판(지하1층) 미세먼지 측정결과치에 대한 이상 여부  확인을 요청하셨습니다.

3. 이진승님의 요청과 관련하여 농수산식품공사(환경교통팀)에 확인한 결과, 판매장의 경우 법적 미세먼지 허용치는 130㎍로써 이진승님께서 측정하신 수치(68~115)는 법적 허용치 이내임을 알려드립니다.

4. 한편, 공사에서는 청과직판 판매장 공기질에 대한 상시 확인을 위해 환경부의 공인을 받은 업체 및 측정방법(기기 포함)으로 청과직판 판매장 4곳에서 공기질을 측정하고 있음을 알려드립니다.

5. 오랜기간 지속된 무더위가 가고 수확의 계절인 가을이 오고 있습니다. 이진승님 가정에 평안과 행복이 가득하시길 기원합니다. 감사합니다.

주무관							김유종			도매시장관리팀장					김형금					도시농업과장					08/31 송임봉
협조자
시행			도시농업과-13383									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 무교로 21 3층 도시농업과 도매시장관리팀 (무교동)															/
전화		02-2133-5382						/전송			02-768-8945					/													/	부분공개(6)