문서번호	기전과-7550
결재일자	2018.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
임소라		배용우	08/31 代배용우
협조

2018년 터널 및 지하차도 CCTV시스템

유지관리용역 결과(8월) 보고

2018. 08.

북부도로사업소

(기 전 과)

2018년 터널 및 지하차도 CCTV시스템

유지관리 용역 결과 보고

우리 사업소 터널 및 지하차도 CCTV시스템에 대한 유지관리 용역(8월) 결과를 보고 드림.

□ 용역내역

❍ 용 역 명 : 2018년 터널 및 지하차도 CCTV시스템 유지관리용역

❍ 계약금액 : 25,457,160원

❍ 계약기간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.

❍ 계 약 자 : 지구전자통신(주) 대표 조성인

□ 시설물 점검·보수내역

시설명	점검일	점 검 내 용	확인자	비고
북악	24일	‣ 특이사항 없음	이 호
구기	11일	‣ 카메라 1대 파손 수리예정	이 호
자하문	11일	‣ 특이사항 없음	이 호
동망봉	10일	‣ 특이사항 없음	이 호
삼청	16일	‣ 특이사항 없음	이 호
공릉	16일	‣ 특이사항 없음	이 호
하계	16일	‣ 특이사항 없음	이 호
월계2·3	16일	‣ 특이사항 없음	이 호

‣ 사직, 솔샘, 창동, 녹천, 방학, 월계 CCTV 개량사업 후 하자보수기간

‣ 북악터널 상황실 모니터 1대 전원 미작동 발생 (모니터 교체 설치 예정)

□ 향후계획

❍ 터널 및 지하차도 CCTV시스템 9월분 유지관리용역 시행

붙 임 : 유지관리용역(8월분) 점검결과 보고서 1부.  끝.