	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년 8월중 보이는 소화기 점검 및 순찰 활동 결과 보고

1. 관련문서

가. 예방과-2505(2018.3.2.)호 『2018년 보이는 소화기 설치 및 유지관리 계획(알림)』

나. 예방과-3246(2018.3.19.)호 『2018년 보이는 소화기 유지관리 대상지 변경(알림)』

2. 우리119안전센터 8월중 보이는 소화기 점검 결과 및 의용소방대원 활동

결과를 아래와 같이 변경 제출합니다.

가. 일자 : 2018. 8/17일

나. 대상 : 145개소 중 136개소(7개소 센터 자체보관 및 2개소 예방과 보관 중)

다. 인원 : 센터장, 의용소방대원 1명(***)

라. 결과 : 9개소(소화기9, 케이스3, 소화기함2개소)

→ 예방팀 협의후 이전설치예정, 센터 및 예방과에 보관중

붙임 : 1. 8월중 보이는 소화기 점검 결과 1부.

2. 보이는 소화기 유지관리 대장 1부.

3. 의소대 소방활동기록부 1부(원본 별도 송부).  끝.

	우이119안전센터장
담당자	김현신		1팀장	김영동		119안전센터장	09/03 박희기
협조자
시행	우이119안전센터-3980	(		)	접수		(		)
우	01177	서울시 강북구 삼각산로111	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)