물품매입(소모품·비품)요구서

주무관		주무관	총무과장		총무부장	아래와 같이 매입( ○ ) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 3780-0728 )
김보선		이일순	박병현		09/03 박기용
협 조	주무관			주무관
	김경화			안희정

건 명 :		본부청사 냉난방기 관급자재 구매 (공원부장실 외 3개소-예산수정)														시 행		총무과-12072		(			)
조직	한강사업본부	정책사업	한강공원시설 관리 및 운영	단위사업	한강공원 시설관리 및 개선		세부사업	한강사업본부청사시설유지관리	편성목	청사시설유지관리		통계목		시설비		접 수				(			)
																수신자		내부결재
물품(매입)명세
G2B번호		품 명				규 격					단위 명칭		수량		단가		소요경비 추 정 액		용 도	중소기업제품
																				여부		구입여부
23059506		전기히트펌프				[프리미엄1등급]실외기,냉방69.6/난방78.4kW					대		1		11,298,000		11,298,000		청사 냉난방
23031147		히트펌프용실내기				[4방향천장형] 실내기, 냉방5.2/난방6.0kW					대		4		643,000		2,572,000		청사 냉난방
23031148		히트펌프용실내기				[4방향천장형] 실내기, 냉방6.0/난방6.8kW					대		3		656,000		1,968,000		청사 냉난방
23031154		히트펌프용실내기				[4방향천장형] 실내기, 냉방14.5/난방16.3kW					대		2		800,000		1,600,000		청사 냉난방
21567236		냉난방공조공사				냉매관 및 설치, 커버없음, 기본					식		9		588,700		5,298,300		옵션
10061680		냉난방공조공사				냉매관 및 설치, 커버없음 1m당 Φ12.7					M		36		6,000		216,000		옵션
10061682		냉난방공조공사				냉매관 및 설치, 커버없음 1m당 Φ15.88					M		46		7,080		325,680		옵션
10061684		냉난방공조공사				냉매관 및 설치, 커버없음 1m당 Φ20					M		36		8,600		309,600		옵션
20373317		냉난방공조공사				냉매관 및 설치, 커버없음 1m당 Φ25					M		46		10,470		481,620		옵션
20918014		냉난방공조공사				냉매관 및 설치, 커버없음 1m당 Φ28.58					M		63		11,300		711,900		옵션
23408184		히트펌프용실내기				무선룸컨트롤러세트 AR-EH00					대		9		17,000		153,000		옵션
10061688		냉난방공조공사				중앙컨트롤러세트용, 전선및전선관설치 (커버제외)설용치전선					M		197		6,400		1,260,800		옵션
20469354		냉난방공조공사				Y분기관 AXJ-YA2812K 이하					개		6		52,100		312,600		옵션
21590439		냉난방공조공사				Y분기관(大) AXJ-YA2815K 이상					개		2		98,800		197,600		옵션

물품(매입)명세
G2B번호	품 명	규 격	단위 명칭	수량	단가	소요경비 추 정 액	용 도	중소기업제품
								여부	구입여부
20373320	냉난방공조공사	함석냉매배관커버설치 (함석)	㎡	12	22,100	265,200	옵션
20373322	냉난방공조공사	냉난방기용PVC 드레인관설치 Φ32mm	M	225	6,000	1,350,000	옵션
20912089	냉난방공조공사	실외기노출배관커버트레이 아연도강강판	조	12	43,600	523,200	옵션
20912098	전기히트펌프	[부품] 실외기받침대 990*830*130mm	조	1	116,400	116,400	옵션
22723642	냉난방공조공사	실내기실외기간 통신용케이블및CD관설치 통신선	M	204	6,400	1,305,600	옵션
22724068	히트펌프용실내기	풍속강화유닛, 4방향실내기용 PC4NUHK1	대	2	46,000	92,000	옵션
21654963	냉난방공조공사	공기조절장치설치용크레인 25t	대	1	388,000	388,000	옵션
합 계						30,745,500
조달수수료(0.54%)						166,020
총계						30,911,520
※실내기: 공원부장실 2, 노조사무실 1, 소회의실 2, 식당 2, 서고 2 ※예산항목 세부사업 수정

한강사업본부 총무과장 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다 1부만 작성하여 총무과에 제출한다.

붙  임 : 본부청사 및 반포안내센터 노후 냉난방기 교체 계획 1부. 끝.