문서번호	시설관리과-2268
결재일자	2018.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
석기철		신용철	09/03 전영주
협조
	전문관		석대창

수방상황보고

2018. 9. 2.

	수방상황 보고 < 2018. 09. 02(일) 17시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0.0㎜ (전일 0.0㎜) / 8월 누계 22.5㎜)

구 분		오늘 (일)		내일 (월)		모레 (화)	위 성 영 상
기상 현황		월요일 밤부터 화요일 오전사이 많은 비
강수확률(%)		20		30~90		10~70
예상강수량		0 ㎜		60~110㎜		1~4㎜
누계강수량		금년 누계 999.6㎜ (1~9월 평년 1,324.8㎜) 평년강수량 1,450.5㎜ ‘17년강수량 1,232.2㎜
댐 명	방류량(㎥/s)		유입량(㎥/s)		저수율(%)
팔당댐	947		947		85.16
소양강댐	0		0		68.11
충주댐	274.29		733.17		69.85

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	3.43	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m

중기 예보
3일간 예보
서 울
강원도 춘천시
충청북도 충주시