		서부수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소***********

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	026512170	고객접수번호	0962018062626
수용가명	*********	민원신청일	2018년 09월 03일
수용가주소	*************************************************************
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19631024	기물번호	J1700015769
현장방문일시	09시 05분	현장출동자	오관균
입회자	***	수용가와의관계	사용인
급수불편유형	불출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	수요가 수리

끝.

주무관							성동제				현장민원팀장					김희정					현장민원과장					09/03 채재일
협조자
시행			현장민원과-17328										(						)		접수												(						)
우																						/
전화									/전송			02-3146-3740					/														/	부분공개(6)