문서번호	시설관리과-21043
결재일자	2018.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
노상범		권승계	09/03 김기상
협조

08월 퇴수내역

2018. 08

퇴 수 량 내 역
2018년 08월 31일			작업자	반장	반장
작업구역	동작구 지역			박기우	노상범
일 시	장 소	구 경	수압3.5	시 간 (분)	퇴수량 (톤)	사 유
08.01	대방동 391-249	100	5.0	120	227	관청소
08.01	대방동 391-255	100	2.0	120	143	관청소
08.10	사당동 175-25	100	5.0	120	340	관청소
08.10	사당동 1132	100	5.5	120	357	관청소
08.20	대방동 391-184	100	2.2	60	113	관청소
08.24	사당동 235-53	50	4.5	40	90	관청소
08.24	사당동 230-20	100	4.5	20	72	관청소
08.30	사당동 185-21	100	6.5	10	32	관청소
08.31	사당동 160-58	100	4.0	60	203	관청소
08.31	사당동160-73	100	4.0	60	152	관청소
08.31	사당동 156-26	100	4.0	30	76	관청소
계				760	1,805

끝.